PLAN DE EMERGENCIA.

____________________

2013

ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO

yut

# PLAN  DE  EMERGENCIAS

CONTENIDO

| 1. | INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | POLITICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL COMPAÑÍA GRUPO COLPATRIA | 5 |
| 3. | INTRODUCCIÓN | 6 |
| 4. | JUSTIFICACIÓN | 6 |
| 5. | OBJETIVOS | 6 |
| 5.1 | General | 6 |
| 5.2 | Específicos | 6 |
| 6. | MARCO LEGAL | 6 |
| 7. | ANALISIS DE VULNERABILIDAD | 7 |
| 7.1 | Calificación de Amenazas | 7 |
| 7.1.1 | Identificación y Evaluación de Amenazas | 8 |
| 7.1.2 | Matriz de Riesgos | 8 |
| 7.2 | Recomendaciones para el Control de Amenazas | 9 |
| 8. | RESPUESTA A EMERGENCIAS | 10 |
| 8.1 | Propósitos para la preparación a Emergencias | 10 |
| 8.1.1 | Proteger a la integridad de las personas | 10 |
| 8.1.2 | Minimizar daños y Pérdidas económicas | 11 |
| 8.1.3 | Garantizar la continuidad de la Operación | 11 |
| 8.2 | Brigada de Emergencias | 11 |
| 8.2.1 | Definición | 11 |
| 8.2.2 | Conformación de la Brigada | 11 |
| 8.2.2.1 | Requisitos | 11 |
| 8.3 | Capacitación de los miembros de la Brigada | 12 |
| 8.3.1 | Actividad de la Brigada | 12 |
| 8.4 | Organización de la Brigada | 13 |
| 8.4.1 | Comité de Emergencias | 13 |
| 8.4.2 | Jefe de Brigada | 14 |
| 8.4.3 | Funciones Brigadistas | 14 |
| 8.4.3.1 | Incendios | 14 |
| 8.4.3.2 | Primeros Auxilios | 15 |
| 8.4.3.3 | Evacuación | 15 |
| 8.4.3.4 | Vigilancia y Salvamento de Bienes | 16 |
| 8.5 | Recursos Para la Atención del Plan de Emergencias | 17 |
| 8.5.1 | Necesidad de Recursos | 17 |
| 9. | PROCESO DE EVACUACION | 17 |
| 9.1 | Punto de Encuentro principal | 18 |
| 9.2 | Punto de encuentro Alterno | 19 |
| 9.3 | Rutas de Evacuación | 20 |
| 10 | PLAN DE EMERGENCIAS MEDICAS | 20 |
| 10.1 | Objetivos | 20 |
| 10.2 | Triage, Atención y Remisión | 20 |
| 10.2.1 | Triage Leve | 20 |
| 10.2.2 | Triage Moderado | 20 |
| 10.2.3 | Triage Severo | 21 |
| 10.2.4 | Defunción | 21 |
| 10.3 | Recursos | 21 |
| 10.4 | Centros de Atención | 22 |
| 11 | PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS | 23 |
| 11.1 | Procedimiento Durante la Evacuación | 23 |
| 11.2 | Procedimiento Durante un Incendio | 24 |
| 11.3 | Procedimiento En caso de un Sismo | 25 |
| 11.4 | Procedimiento En caso de Fugas y Derrames | 26 |
| 11.5 | Procedimiento En caso de Inundación | 27 |
| 11.6 | Procedimientos de Emergencias para Brigadas de Emergencias | 28 |
| 12 | REGISTRO PARA EL INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACION | 29 |
|  | ANEXOS |  |
|  | DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS | 30-32 |
|  | LISTA DE CHEQUEO PARA RUTAS DE EVACUACION | 33 |
|  | FORMATO DE INVENTARIO DE EXTINTORES | 34 |
|  | INSPECCION DE EXTINTORES | 35 |

- INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.

| EMPRESA: ORGANIZACION SAYCO ACINPRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº IDENTIFICACIÓN: 800.021.811-9 |  |  |
| CIUDAD: BOGOTA |  |  |
| DIRECCIÓN: Carrera 17 # 35 – 70 |  | ### TELÉFONO: 3230899 Ext 1207. |
| ### PERSONA CONTACTO: MARIBEL MAHECHA VARGAS |  | CARGO: Directora Recursos Humanos |
| ### REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VICTORIA GALEANO ARISTIZABAL. |  |  |
| ARP: COLMENA | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN ESTAS INSTALACIONES: DESDE EL AÑO 1995. |  |
| CLASE DE RIESGO: 2 | ### GRADO DE RIESGO: Medio |  |
| TIENE PLAN DE EMERGENCIAS: SI | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION: Julio de 2013 |  |
| TIEMPO DE CONTRUCCION: Aproximadamente 70 Años |  |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: Recaudo del Derecho de Autor |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO: Esta edificación a pesar de ser antigua y aunque cuenta con columnas, y se cree que ha tenido diversas modificaciones, no se ha podido precisar su posible comportamiento en caso de un sismo y de hecho si es sismo resistente o no |  |  |

| ##### LINDEROS | ##### NORTE | ##### Calle 36 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### SUR | ##### Fondo de Empleados Universidad Francisco Jose de Caldas. |
|  | ##### OCCIDENTE | ##### Cra 17 |
|  | ##### ORIENTE | ##### Sede Líderes en Acción |

2.	POLITICA EN SEGURIDAD INTEGRAL Y SALUD OCUPACIONAL

La Organización Sayco Acinpro está comprometida en adelantar el plan para el control de emergencias, con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los trabajadores, contratistas o de la comunidad.

En cumplimiento de esta política, desarrollaremos en su totalidad la legislación aplicable, las políticas corporativas y los estándares de la industria.

Igualmente brindaremos las condiciones y recursos necesarios para que la implementación del plan para el control de emergencias se lleve a cabo con eficiencia y continuidad.

____________________________

María Victoria Galeano Aristizabal.

Representante Legal.

3.  INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas, independientemente de donde y quien las realice, son vulnerables en mayor ó menor grado a factores de riesgo que pueden desencadenar en emergencias de tipo natural como son los sismos, avalanchas, inundaciones, incendios, descargas atmosféricas, huracanes, maremotos, y/o de tipo antrópico  que pueden ser tecnológicas como incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas, fallas estructurales, ó sociales, como atentados, terrorismo, confrontaciones armadas.

Las emergencias mencionadas, repercuten en lesiones en las personas, daños materiales, alteraciones en los procesos, pérdidas económicas, efectos negativos en la imagen corporativa y/o deterioro del  medio ambiente.

La diferencia en la severidad de los mencionados efectos, está directamente relacionada con los sistemas de prevención y/o protección existentes en la empresa y asociados a un Plan de Emergencias estructurado.

Por lo anterior, es evidente la importancia de elaborar un Plan de Emergencias que incluya la conformación y operatividad de la brigada, análisis de vulnerabilidad, plan de evacuación y señalización.

#### 4.  JUSTIFICACIÓN.

LA  ORGANIZACION SAYCO ACINPRO preocupada por el bienestar de sus trabajadores, usuarios  y de la comunidad en general,  Teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden ocasionar, decide elaborar  un plan de emergencias encaminado a  proteger la integridad de las personas, así como los bienes materiales y de esta manera garantizar la continuidad de la operación después de una situación extrema de emergencia.

#### 5.  OBJETIVOS

5.1  General

Actualizar el plan de emergencias estructurado, teniendo en cuenta las necesidades de esta sucursal, así como los recursos técnicos y humanos.

#### 5.2  Específicos

- Motivar al personal de la empresa, en la importancia de conformar los diferentes grupos de la brigada de emergencias y su participación en los mismos.

- Divulgar las funciones y responsabilidades de los diferentes grupos operativos como son: Incendios, primeros auxilios, evacuación, Búsqueda y rescate.

- Divulgar cada uno de estos procedimientos para actuar en caso de emergencias a los funcionarios de La  Organización  Sayco  Acinpro.

- Medir la efectividad del plan de emergencias a través de un simulacro de evacuación.

#### 6.   MARCO LEGAL

Las normas legales hacen mención a la necesidad de contar con planes de emergencia a partir de la Ley 9ª de 1979, la cual hace referencia a las instalaciones locativas, puertas y vías de evacuación en sus artículos 155 a 142, y específica el planeamiento de las operaciones de emergencia en su artículo 499 y a los planes de contingencia en el artículo 501, dentro de una visión macro.

La Resolución 2400 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su Título VI, Capítulo II, Artículos 220a 234, se refiere a los equipos para detección, alarmas y extinción del fuego, así como a la capacitación que se debe dar al personal sobre su manejo adecuado, pero sin hacer alusión a la brigada como tal.

La Resolución 1016 de 1989, de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud,  reglamenta en su Artículo 11, numeral 18 la organización y desarrollo de los planes de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:

- Rama preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles y equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.

- Rama pasiva o estructural: Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

- Rama activa o control de las emergencias: Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistemas de detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.

7.	 ANALISIS DE VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad  se entiende como el grado de sensibilidad que un sistema pueda tener ante un riesgo.  Para realizar el análisis de vulnerabilidad, es necesario identificar las amenazas.

7.1.	CALIFICACION DE AMENAZAS.

| A B C D E F | CONSECUENCIA Catástrofe: Numerosas víctimas o daños superiores al 90% del capital. Varias muertes y/o daño del 50 % al 89% del capital. Una muerte y/o daño del 10% al 49% del capital. Lesiones extremadamente graves y/o daños del 1% al 9% del capital. Lesión con incapacidad y/o daño hasta del 1% del capital. Pequeñas heridas y/ o pequeños daños. |
| --- | --- |
| A B C D E F | PROBABILIDAD Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. Es completamente posible, nada extraño. Seria una ocorrência o coincidência rara. Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido. Nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero es posible. Es prácticamente imposible. |

7.1.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE AMENAZAS.

| # | FACTOR DE RIESGO | CONSECUENCIA |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| 1 | Incendio |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Terremoto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Falla Estructural |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Robo y Atraco |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Actos Terroristas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Descargas Eléctricas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7 | Inundaciones |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Derrames Químicos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

7.1.2	MATRIZ DE RIESGOS.

| ROJO | A |  |  |  |  | -Terremoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROJO | B |  |  |  | -Falla Estructural |  |  |
| ROJO | C |  |  |  |  | -Incendio - Robo y Atraco |  |
| AMARILLO | D |  | Descargas Eléctricas | -Actos Terroristas |  |  |  |
| AMARILLO | E |  | -Derrames Químicos |  |  |  |  |
| VERDE | F |  |  | -Inundación |  |  |  |
| Consecuencia |  | F | E | D | C | B | A |
| Probabilidad |  | VERDE | VERDE | AMARILLO | AMARILLO | ROJO | ROJO |

MARGINALES

CRITICAS

CATASTROFICAS

  - RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE AMENAZAS

| TIPO DE AMENAZA | RECOMENDACIONES |
| --- | --- |
| Incendio | - Implementar con la brigada y el Copaso un programa de inspecciones planeadas, para identificar y corregir las situaciones que puedan generar una emergencia por fuego, como son las instalaciones eléctricas y algunas estructuras en madera, Instalaciones eléctricas, divisiones en paño y techos en Drywall. - Instalar adecuar un código de Alarma de evacuación y realizar la correspondiente divulgación. - Los brigadistas deberán realizar una inspección de los extintores y llenar los registros una vez por mes. - Capacitar a funcionarios adicionales a los brigadistas en control de fuegos incipientes. - Realizar simulacros en control de fuegos incipientes. - Dotar el archivo de primer piso con un extintor de agua a presión. - Revisar continuamente que los extintores permanezcan despejados y sin obstáculos, facilitando el oportuno acceso en caso de emergencia. |
| Terremoto | - Capacitar a todos los funcionarios en la preparación ante un terremoto - Instruir a los usuarios y visitantes a través de un plegable o capacitación para emergencias - Realizar simulacro de terremoto para evaluar y ajustar los procedimientos de los funcionarios de la organización Sayco Acinpro en la adecuada respuesta ante este evento |
| Falla Estructural | - Implementar un programa de mantenimiento preventivo del estados de la estructura, debido a que la edificación es muy antigua y se han evidenciado algunos cambios en la estructura |
| Robo y Atraco | - Implementar medidas de seguridad con las autoridades y entidades del sector |
| Actos Terroristas | - Hasta el momento no se han presentado hecho de este tipo, pero no se descarta la ocurrencia de actos vandálicos y terroristas, por lo tanto es importante trabajar en compañía de las entidades del sector en un plan de ayuda mutua. - Continuar con los sistemas de alianza con las autoridades del sector y entidades pertenecientes al programa de ayuda mutua, a fin de prestar una oportuna ayuda en caso de alguna agresión |
| Descargas Eléctricas | - Continuar con el proceso de revisión y mantenimiento del sistema de revisión de las conexiones eléctricas para garantizar que permanezcan aterrizadas |
| Inundación | - Implementar un programa de mantenimiento de los techos, ductos y sistemas de drenaje de aguas. |
| Otras Recomendaciones | - El área del servidor deberá permanecer cerrado y con acceso restringido - Reubicar la camilla en el área común de las escaleras del primer piso, con el fin de facilitar la localización de todos los funcionarios en caso que se requiera - Realizar una capacitación de actualización en los procedimientos para emergencias para todos los funcionarios cada año como mínimo - Colocar una lamina protectora en los ventanales para evitar lesiones en los funcionarios en una situación de emergencia que genere ruptura de vidrios - Realizar simulacros de atención de emergencias e implementar indicadores para garantizar la efectividad de los mismos por lo menos una vez al año. - Capacitar a los funcionarios que ingresan a LA ORGANIZACION SAYCO ACINPRO Teniendo en cuenta el nivel de rotación - Realizar un simulacro como mínimo 1 vez cada año |

8.   RESPUESTA A EMERGENCIAS

8.1  PROPÓSITOS PARA LA PREPARACION A EMERGENCIAS

Éstos se fundamentan en tres aspectos hacia los cuales deben dirigirse las actuaciones de prevención y control de emergencias y contingencias:

8.1.1 PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

- Sistemas de detección

- Planes de evacuación

- Defender en el sitio

- Buscar refugio

- Rescate

- Atención médica

    - MINIMIZAR DAÑOS Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS:

- Sistemas de detección y protección

- Salvamento de Bienes

8.1.3 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN:

- Inspección y control post-siniestro

- Sistemas de seguridad provisionales

- Recuperación de instalaciones y equipos

8.2	BRIGADA DE EMERGENCIAS

8.2.1	 DEFINICION

Grupo de trabajadores debidamente motivados, capacitados, entrenados y dotados para controlar una emergencia en la fase incipiente

8.2.2   CONFORMACION DE LA BRIGADA

Es recomendable seguir gradualmente los siguientes procedimientos:

- Sensibilización previa del personal.

- Inscripción de candidatos.

8.2.2.1  REQUISITOS

- Ser voluntario.

- Tener Liderazgo

- Poseer espíritu de cooperación.

- Observar buena conducta general.

- Aptitudes físicas y mentales.

8.3  CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA.

De  acuerdo con el cronograma de actividades,  se impartirá  instrucción sobre los siguientes temas:

- Trabajo en equipo

- Liderazgo

- Primeros auxilios.

- Transporte de Lesionados.

- Sistema comando del Incidente

- Orden Cerrado

- Uso de Elementos de Protección Personal

- Control de Fuegos Incipientes

- Redes contraincendio.

- Derrames químicos.

- Manejo de equipos de emergencias.

- Proceso de Evacuación

- Procedimientos para actuar en caso de emergencias

- Planes De Ayuda mutua

8.3.1  ACTIVIDADES DE LA BRIGADA

- Inspecciones periódicas  a:

Instalaciones en general.

Equipos contraincendios.

Sistemas de alarmas.

Salidas de emergencia.

Señalización para evacuación

Redes Contraincendios.

Mangueras.

Botiquines.

Iluminación de emergencia.

- Organización, desarrollo, evaluación y evolución de  los simulacros

#### 8.4 ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIASE Y  BRIGADA

    - COMITÉ DE EMERGENIAS

DIRECTOR EMERGIAS.

Maria Victoria Galeano Aristizabal

COMUNICACIONES  Eduardo Mejía Velásquez

SALUD OCUPACIONAL          Maribel Mahecha Vargas.

JEFE DE BRIGADA

Felipe Rojas

El COE es la máxima autoridad administrativa y estará conformada por:

- Gerente o su representante

- Area de Comunicaciones

- Area  de Salud Ocupacional

- Jefe de Brigada

Funciones:

- Definir y aprobar el presupuesto para la ejecución de las actividades tendientes a prevenir y controlar emergencias

- Aprobar los proyectos y planes de contingencia y emergencia de las diferentes dependencias de la entidad

- Hará auditoria sobre la eficiencia del sistema preventivo para garantizar la eficiencia del mismo.

- Decidir la conveniencia evacuar o permanecer en el sitio ante la ocurrencia de una emergencia

- Coordinaciones con los grupos de socorro y/o entidades de apoyo externo

- Tomar decisiones en caso de una emergencia

- Dará la orden de reingreso ante después de una evacuación

- Es el único ente encargado de suministrar información a la prensa en caso de requerirse

- Evalúa la efectividad del plan después de un simulacro y/o emergencia.

8.4.2  JEFE DE BRIGADA

- Durante la emergencia será la máxima autoridad.

- Es el responsable de las actividades preventivas y de control, las cuales se deben diseñar con base en los riesgos específicos de cada lugar.

- Coordinará la forma de operación en caso de emergencia real ó simulacro.

- Determinará las necesidades de capacitación y dotación los brigadistas y gestionará con el comité de emergencias para su realización.

8.4.3. FUNCIONES BRIGADISTAS

8.4.3.1  INCENDIOS

ANTES DE LA EMERGENCIA

- Realizar una inspección preventiva a extintores.

- Capacitación en control de fuegos.

- Conocer el funcionamiento de la bomba hidráulica y tanque de almacenamiento

- Identificar la ubicación de los hidrantes más cercanos

- Establecer contactos con bomberos más cercanos

- Participar activamente de las capacitaciones y entrenamientos en control de fuegos

DURANTE LA EMERGENCIA

- Controlar el conato

- Ayudar en el proceso de evacuación

- Apoyar a los organismos de socorro

- Seguir instrucciones del comandante

DESPUES DE LA EMERGENCIA

- Realizar inventario y reposición de equipos utilizados.

- Ayudar en la remoción de escombros

- Evaluar la actuación para identificar oportunidades de mejora

      - PRIMEROS AUXILIOS

ANTES DE LA EMERGENCIA

- Capacitarse en Primeros Auxilios

- Identificar el estado de salud de los otros trabajadores (Patologías, Alergias Etc.)

- Inspeccionar la dotación y fechas de vencimiento de los elementos de los botiquines

- Realizar mantenimiento a la camilla

- Identificación y localización los centros hospitalarios de acuerdo al nivel de complejidad

DURANTE LA EMERGENCIA

    - Ayudar en la atención de lesionados

    - Activar el plan de emergencia.

    - Comunicación con los centros Hospitalarios

    - Entregar información al COE Acerca Del estado de lesionados

DESPUES DE LA EMERGENCIA

- Reportar al Comité de emergencias el estado de los lesionados

- Realizar un inventario y reponer los implementos utilizados en la emergencia

- Evaluar la prestación de los primeros auxilios para identificar oportunidades de mejora

8.4.3.3     EVACUACION

ANTES DE LA EMERGENCIA

- Participar en capacitación y simulacros

- Mantener actualizados los listados del personal fijo y flotante

- Reporte de condiciones especiales  de las vías de evacuación.

- Inspección mensual de vías de evacuación.

- Verificar la veracidad de la alarma de evacuación

- Establecer códigos de alarma para la evacuación

- Identificar las personas más vulnerables para evacuar y asignarles un acompañante

DURANTE LA EMERGENCIA

- Ayudar al proceso de evacuación

- Realizar un barrido por las áreas asignadas

- Indicar el punto de encuentro

- Realizar el llamado a lista y determinar las personas faltantes

- En caso de  personas faltantes, se deberá investigar si se encontraba o no dentro de las instalaciones

- En caso de faltar una persona, se reportará al jefe de la brigada

DESPUES DE LA EMERGENCIA

- Informar al jefe de la brigada y a los organismos de socorro  si hay personas faltantes en su área

- Evaluar y Retroalimentar las fallas presentadas en la evacuación

- Presentará un informe al jefe de brigada a cerca de lo sucedido

8.4.3.4   VIGILANCIA Y SALVAMENTO DE BIENES

ANTES DE LA EMERGENCIA

- Conocer los procedimientos de seguridad

- Participar activamente de las reuniones de preparación para emergencias

- Reportar condiciones anormales o vulnerables

- Establecer contacto continuo con las autoridades del sector

- Determinar cuáles son los bienes irrecuperables

DURANTE LA EMERGENCIA

- Garantizar el acordonamiento perimetral de la empresa

- Controlar el ingreso y salida de personas y entidades ajenas a la empresa

- Ayudar a la evacuación rápida de los bienes irrecuperables sin exponer su integridad

- Apoyarse con organismos de apoyo en seguridad física

DESPUES DE LA EMERGENCIA

- Presentar un informe de las situaciones encontradas y su actuación

- Permitir el acceso a la empresa una vez dada la orden por el comité de emergencias

- Establecer procedimientos de inspección post-siniestro para restablecer condiciones de seguridad

8.5     RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

| ###### TIPO DE EXTINTOR | ###### CANTIDAD | ###### UBICACION | ###### RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Extintor de agua a presión 2.5 Galones | 1 | Contabilidad | Brigadistas Control de Incendios |
| ###### Extintor de polvo químico seco ABC 10 Lbs | ###### 1 | En la Cocina Primer piso | Brigadistas Control de Incendios |
| ###### Extintor de Solkaflam 123 | ###### 8 | Distribuidos todas las oficinas y junto a las escaleras de cada piso | Brigadistas Control de Incendios |
| ###### Camilla Rígida | ###### 1 | Escalera Primer piso | Brigadistas Primeros Auxilios |
| ###### Botiquín Fijo | ###### 1 | Oficina Recursos Humanos Segundo piso | Brigadistas Primeros Auxilios |

8.5.1	NECESIDAD DE RECURSOS

- Extintor de Agua para el archivo Primer piso

- Recursos para el control vehicular en Evacuación (Cinta Perimetral, paletas de Pare y Siga)

- Pitos de silbato para cada brigadista.

- Alarma Sonora.

## 9.  PROCESO DE EVACUACION

El proceso de evacuación se lleva a cabo a través de cuatro fases, las cuales tienen una duración cuya sumatoria determinará el tiempo total de salida.

El tiempo de reacción está representado por las tres primeras fases (Detección, Alarma, Preparación), donde no se presenta disminución en el número de personas en la edificación.  Sólo en la última o cuarta fase (Salida), empieza a disminuir el número de personas en la edificación.

El tiempo necesario es la duración entre el momento en que se genera la alarma y la salida de la última persona de la edificación.

NÚMERO  DE  PERSONAS

PREPARACIÓN

ALARMA

SALIDA

DETECCIÓN

TIEMPO DE REACCIÓN

TIEMPO  NECESARIO

9.1      PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL

Se ha establecido la carrera 17 en las afueras de la empresa, debido al poco flujo vehicular este es un sitio adecuado para una evacuación, pero una vez se haga un acordonamiento vial previo a la salida del personal

PUNTO DE ENCUENTRO

Carrera 17 con Calle 35

9.2  PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO

Ubicado en el costado noroccidental del parque teusaquillo.

Se empleará este lugar cuando por cualquier lugar no sea posible utilizar el punto de encuentro anteriormente mencionado.

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO

Costado Noroccidental Parque Teusaquillo

9.3   RUTAS DE EVACUACION

A pesar de que hay dos escaleras, las dos conectan a una sola salida principal por lo tanto es importante determinar quiénes serán las personas encargadas de realizar control vehicular por los lugares de desplazamiento de los ocupantes de la entidad hasta los puntos de encuentro.

## 10. PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS

10.1  OBJETIVOS

- Suministrar una herramienta básica de reacción ante una Emergencia Médica, para asegurar una atención adecuada, oportuna e inmediata a cualquier persona que se encuentre trabajando o visitando la  entidad y resulte lesionada como consecuencia de una emergencia.

- Minimizar los efectos indeseables por una reacción inadecuada ante una Emergencia Médica.

- Determinar los centros de atención a los cuales se debe remitir al paciente, de acuerdo a la severidad de la lesión.

10.2 TRIAGE, ATENCION y REMISIÓN

De acuerdo a la severidad de la lesión, los pacientes se clasifican a fin de establecer prioridades y recursos necesarios para la atención; el triage establecido para la entidad es el siguiente:

10.2.1 Triage Leve

Pueden considerarse los siguientes casos:

- Heridas que solo comprometen piel, de extensión mínima.

- Golpes con inflamación y dolor leves, sin alteración de movimiento.

- Quemaduras  Grado  I (solo enrojecimiento de la piel), de extensión mínima.

- En general en estos casos los síntomas  no comprometen el estado general del paciente.

El paciente puede ser atendido por un brigadista de primeros auxilios y se debe identificar con tarjeta verde y si es el caso se debe remitir a los centros de atención Nivel II identificados en el presente plan.

10.2.2 Triage Moderado

En esta categoría, pueden considerarse los siguientes casos:

- Heridas con sangrado moderado, el paciente NO presenta signos de shock (Palidez, sudoración, mareo, desorientación, desmayo)

- Fracturas óseas cerradas.

- Trauma en cráneo sin deformidad ósea, ni pérdida de conciencia, paciente  hablando de forma coordinada (sabe su nombre, que le pasó, en donde está, etc.) no hay midriasis o dilatación pupilar asimétrica.

- Quemaduras  de Segundo (Grado  II), en las cuales hay formación de ampolla  y no comprometa  grandes extensiones o articulaciones mayores (codos, rodillas, etc)

El paciente es estabilizado por un brigadista de primeros auxilios; se debe identificar con tarjeta amarilla y se debe remitir a los centros de atención Nivel II identificados en el presente plan.

10.2.3 Triage Severo

Es la categoría de mayor urgencia en la atención.    La severidad o multiplicidad de las lesiones puede comprometer la vida del paciente o generar pérdidas importantes en su funcionalidad vital; entre estas podemos encontrar:

- Fracturas abiertas.

- Politraumatismo (lesiones de diversa o misma índole, que comprometen  varias áreas del cuerpo  y/o diferentes órganos).

- Hemorragias severas (sangrado abundante, paciente en shock).

- Sospecha de Trauma abdominal cerrado con ruptura de víscera (dolor abdominal severo, hipotermia, paciente en shock)

- Quemaduras  GII extensas o que comprometen articulaciones mayores.

- Quemaduras   GIII (compromete  piel, músculo e incluso hueso, el paciente no manifiesta dolor, hay pérdida de tejido).

- Amputación o enucleaciones; pérdida de masa muscular y/o masa ósea.

- Sospecha de infarto (dolor  en región precordial que se irradia a extremidades superiores pecho y espalda, palidez, sudoración, angustia)

- Trauma cráneo encefálico con cualquiera de los siguientes signos: pérdida de conciencia, vómito, salida de sangre por oídos, persona desorientada, hablando incoherentemente, se observa deformidad en cráneo, herida abierta que compromete hueso.

- Trauma raquimedular (alteración de movimiento, pérdida de sensibilidad o cosquilleo fuerte en extremidades inferiores y/o superiores).

- Estados de asfixia (secundarios a inhalación de vapores, humos, inmersión, ahogamiento, electrocución).

El paciente es estabilizado por un brigadista de primeros auxilios o atendido por un recurso médico; se debe identificar con tarjeta rojA y se debe remitir de manera inmediata y sin pérdida de tiempo a los centros de atención Nivel III identificados en el presente plan.

10.2.4. DEFUNCIÓN

Si existen víctimas y estas han fallecido en el lugar de los hechos, se deben identificar con tarjeta negra, deben evitar moverse hasta que las autoridades competentes (fiscalía o policía judicial) se apersonen del caso.

10.3  RECURSOS

Los recursos con los que se pueden contar para efectos del Plan de Emergencias Medicas, son los siguientes:

- Brigada de Primeros auxilios; con capacitación básica en el manejo y atención de lesiones.

- La organización Sayco Acinpro se encuentra afiliada a la ARP Colmena; de acuerdo a la ley 100 a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP).

10.4 CENTROS DE ATENCION

| UBICACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN CERCANOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE ATENCIÓN | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
| CLINICA EPS NUEVA | Crr 30 Av América | 3689000 | III |
| CLINICA BOGOTA | Crr 17 N° 12-65 | 3410648 | III |
| HOSPITAL SAN JOSE | Cll 10 N° 18-75 | 2475406 | III |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Trn 5 N° 49-00 | 6405903 | III |
| ASOCIACION DE NEUROCIRUGIA DE BOGOTA | Trn 4 N° 42-00 | 2326056 | III |
| HOSPITAL SAN IGNACIO | Crr 7 N° 40-62 | 2888188 | III |
| CLINICA MARLY | Cll 50 N° 9-67 | 3436600 | III |
| CLINICA DE OCCIDENTE | Av Américas N° 71 C 29 | 4254620 | III |
| CLINICA NICOLAS DE FEDERMAN | Cll 58 A N° 37-10 | 2213400 | III |
| CLINICA FUNDADORES | Crr 39 N° 25-15 | 3350966 | III |
| CLINICA DEL RESTREPO LTDA | Cra 18 N° 16-39 Sur | 3663302 | II |
| CLINICA EL NOGAL | Cra 14 N° 76-36 | 2368258 | II |
| CLINICA LA MERCED | Cra 26A N° 1B-15 | 2084432 | II |
| CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Cll 13 N° 68F-25 | 2921277 | II |
| CLINICA SANTA GEMA | Cll 16 N° 16-80 | 3345813 | II |
| CLINICA SANTAROSA DE LIMA | Cll 74 N° 20-19 | 2558800 | II |
| CLINICA TEUSAQUILLO | Cll 33A N° 13-30 | 2456660 | II |
| HOSPITAL DE CHAPINERO | Cll 66 N° 15-41 | 3453871 | II |
| HOSPITAL TRINIDAD GALAN | Crr 60 N° 4-12 | 4202059 | II |
| INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALISTAS | Av. Caracas N° 29-51 | 2877666 | II |

11. PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS NORMALIZADOS

11.1    PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EVACUACIÓN

FIN

Verifique que nadie se quede en el lugar de peligro

Mantener la calma y actué con rapidez

Suspender las actividades que esté realizando

Salga Rápido, pero sin correr

Interrumpir el suministro de energía de los equipos

Mantenga las manos desocupadas

Continúe el proceso de evacuación

Alguien necesita ayuda?

Si

No

Brinde apoyo o designe un brigadista

Salga en Arrastre bajo

No

Fórmese junto a su ángel guardián

Avisar a otras personas y/o visitantes del área

Hay mucho humo

Si

Diríjase hasta el punto de encuentro

Cualquier anormalidad repórtela al líder evacuacion

Espere nuevas instrucciones del COE

Cuando suene la alarma

11.2   PROCEDIMIENTOS DURANTE UN INCENDIO

FIN

Colaborar al brigadista con la investigación y evaluación de daños

INCENDIO

Mantener la calma y actué con rapidez

Suspender las actividades que esté realizando

Notifique la detección de la emergencia

Interrumpir el suministro de energía de los equipos o máquinas

Tome el extintor más cercano y proceda a controlar el fuego

Avisar al personal del área o piso afectado

Fuego controlado?

Si

No

Esperar la llegada del personal de brigada

Reinicie labores

Alejarse del área, prepárese para evacuación

Hay personas afectadas?

Evacué siguiendo las instrucciones de los líderes y  el procedimiento de evacuación

Espere la llegada de los grupos de control de emergencias

Si

No

Preste atención a la victima, no le abandone

Comunique a la Ext. 2222

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION

SISMO

Mantener la calma

Suspender las actividades que esté realizando

Suspender el suministro de energía y equipos

Permanezca junto a una estructura  durante el evento

Terminó el movimiento telúrico?

Si

No

Verificar la existencia de personas afectadas física y/o emocionalmente

FIN

Hay órden de evacuación?

Regresar a su sitio de trabajo

Si

No

No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas hasta no estar seguro que no haya fugas de gas o cortos circuitos

Evaluar los  daños

Hay lesionados?

Preste atención a la víctima, no le abandone

No

Si

Esperar la llegada de los grupos de control de emergencias, atienda instrucciones

Notificar al COE y / o Brigada

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION

11.3   PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN  SISMO

11.5  PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGAS y DERRAMES

FUGA O DERRAME

FIN

Cuando detecte en el ambiente la presencia de gases, vapores, líquidos o sólidos que están causando mal olor, irritación de nariz o de los ojos, dificultad para respirar, tos, mareos, cambios en el comportamiento

Mantenga  la calma

Suspenda inmediatamente lo  que esta haciendo

Identifique de inmediato la sustancia derramada

Localice la hoja de seguridad del producto derramado

Haga Un Acordonamiento del Área

Recoja el producto con material absorbente

11.7   PROCEDIMIENTO EN CASO DE INUNDACIÓN

INUNDACION EN LAS INSTALACIONES

Suspenda inmediatamente sus actividades

Comunique a la Ext. 2222

Notifique la Emergencia

Suspenda el fluido eléctrico

Trate de proteger equipos e información sin exponerse

Siga instrucciones del COE

FIN

11.9 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  PARA BRIGADISTAS

###### 12.   REGISTRO PARA EL INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACION.

- FECHA:______________________________________________________

- DEPENDENCIA: __________________________________________________

- HORA EN QUE ESCUCHO LA ALARMA DE EVACUACION:_______________

- ¿FUE CLARO EL SONIDO?         SI:______   NO:______

- ¿LA RUTA DE EVACUACION UTILIZADA FUE LA NORMAL? SI:___ NO:___

- TIEMPO DE EVACUCION:__________________________________________

- ( se contabiliza desde el momento que suena la alarma hasta la llegada al sitio de reunión).

- ¿VERIFICO ANTES DE SALIR DE SU SITIO DE TRABAJO  QUE NO QUEDARA NINGUNA PERSONA ENSU AREA DE TRABAJO?

- SI:_____  NO:_____

- ¿ CUANTAS PERSONAS EVACUARON EN SU DEPENDENCIA?__________

- OBSERVACIONES :

- (Comentarios de la evacuación)

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- ELABORADO POR:

__________________________                                       ____________________

Nombre                                                                           Firma

ANEXOS

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

| EMERGENCIAS DEL DISTRITO | 123 |
| --- | --- |
| BOMBEROS | - 119 - Estación Centro Histórico: Calle 9 Nº 3-12 Este Teléfono : 2 86 12 88 – 2 86 13 05 |
| POLICIA | - 112 - Estación de Policía Teusaquillo Tel: 2850825 |
| CRUZ ROJA COLOMBIANA | - 132 - Avenida 68 Nº 66 – 31 Teléfono: 4 28 11 11 |
| DEFENSA CIVIL | - 144 - 2122700 |

| CENTROS HOSPITALARIOS | - Hospitales distrito capital: 132 - Secretaria de salud: 106 - Clínica Marly Cll 10 Nº 18-75 T : 2475406 Nivel III - Clínica Palermo Cll 16 Nº 16-80Tel : 3385413 Nivel II - Clínica Nueva: Tel: 6732600 Nivel III - Hospital San Ignacio: Cra 7ª Nº 40 – 62 Tel: 5946161 (Ver plan de emergencias médicas) |
| --- | --- |
| LÍNEAS DE URGENCIA | - Línea de urgencias : 123 - Cruz Roja : 135-132 – 4280111 - Bomberos:119 - Defensa Civil: 144 - Transito y accidentes :127 - 2378511 - Policía: 112- - CAI Teusaquillo: 2885252 - Dijin: 157 - Sijín: 3411984 - DAS: 153 – 2086060 - Gaula: 165 - Fiscalia general de la nación: 122 - CTI(cuerpo técnico de investigación): 3440411 - Identificación y desaparecidos: 2971000 ext. 3951 - ( unidad de reacción inmediata Fiscalía): 6772011. |
| AMBULANCIAS | - secretaria Distrital de Salud Tel: 125 |
| SERVICIOS PUBLICOS | - Acueducto: 2417000 - Energía: 115 - Empresas de teléfonos: 114 - Gas natural: 164 / 4247655 / 7682 - Aseo: 110 |
| LINEA EFECTIVA COLMENA | Asistencia Colmena : 4010447 |

# LISTA DE CHEQUEO PARA RUTAS DE EVACUACIÓN

Área:   ___________________________________		                    FECHA  __ /  __ /  __

Sección: ____________________________________	Piso: _____________

Coordinador de evacuación del área ____________________________________

- Nº de rutas de evacuación para esta área _______ Operativas                              SI __ NO __

- Se cuenta con plano y procedimientos de evacuación en el área                           SI __ NO __

- Está ubicado en un lugar visible para todo el personal                                             SI __ NO __

- Las salidas de emergencia están señalizadas                                                              SI __ NO __

- Se cuenta con flechas de señalización de las salidas en sitios alejados                 SI __  NO __

- El punto de reunión final está bien identificado por  el personal                           SI __ NO __

- Las puertas de emergencia pueden abrirse fácilmente                                            SI __ NO __

- Las puertas de emergencia abren hacia fuera                                                            SI __ NO __

- Se cuenta con iluminación de emergencia en puertas y escaleras                         SI __ NO __

- Las escaleras poseen pasamanos                                                                                  SI __ NO __

- Hay objetos que obstruyan o limitan el paso del personal en la ruta                    SI __ NO __

- Ha observado alguna condición  diferente que afecte la oportuna evacuación de su área. Descríbala

- Observaciones y sugerencias:

____________________________            		       _______________________

Nombre de quién realiza la inspección			      Salud Ocupacional.

| No ORDEN | CLASE | ZONA | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR | FECHA MANTENIMIENTO | VoBo | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMATO DE INVENTARIO DE EXTINTORES

FECHA:

| # INSPECCION DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |
| REALIZADO POR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EXTINTOR |  |  |  |  |  |  |  | ELEMENTOS A INSPECCIONAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | UBICACIÓN |  | CAPACIDAD | AGENTE |  | CLASE |  |  |  | ULTIMA RECARGA | RECIPIENTE |  | ETIQUETA |  |  |  | MANGUERA |  |  | BOQILLA |  |  | PRESION |  |  | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  | MANOMETRO |  | VALVULA CILINDRO |  | SEÑALIZACION |  |  | ACCESO |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B: BUENO R: REGULAR M: MALO E: EXISTE NE: NO EXISTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |